Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов жилого комплекса по ул. Молокова, д.1 корп.1,2,3,4

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание жилищного фонда |  |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий: |
|  | Ремонт кровли, чердачных помещений с проверкой состояния слуховых окон | 2 раза в год |
|  | Устранение неисправностей кровли, мелкий ремонт кровли, ремонт слуховых окон | по мере необходимости |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи | 2 раза в год |
|  | Удаление с крыш снега, наледи, сосулек | По мере необходимости зима-весна |
|  | Очистка чердака от мусора | 1-2 раз в год |
|  | Очистка водосточной системы от грязи, снега, наледи | 1-2 раза в год весна |
|  | Ремонт водосточной системы | По мере необходимости весна-осень |
|  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 раз в год Весна-осень |
|  | Ремонт фасадной плитки, частичная замена | По мере необходимости весна-лето |
|  | Мелкий ремонт цоколя, ремонт плитки, частичная замена | По мере необходимости весна-лето |
|  | Устранение мелких деформаций, поврежденных участков фундаментов, отмостков | По мере необходимости |
|  | Усиление элементов деревянной стропильной системы | По мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт перекрытий наружных стен, устранение промерзаний | По мере необходимости |
| 2 | Содержание мест общего пользования |  |
|  | Влажное подметание лестничных маршей, площадок выше второго этажа | 1 раз в неделю |
|  | Влажная уборка лестничных маршей, площадок с протиранием подоконников, приборов отопления, клапанов мусоропровода выше 2-го этажа | 1 раз в неделю |
|  | Мытье полов лестничных маршей, площадок до 2-го этажа. Мытье кабин лифтов | ежедневно |
|  | Мытье окон, витражей, стеклянных заполнений дверей | 2 раза в год весна, осень |
| 3 | Содержание придомовой территории |
| 3.1. | Уборка территории: -подметание территории в летний период; -уборка газонов в летний период; -очистка урн от мусора; -сдвижение снега и подметание территории в зимний период; -кошение газонов | Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно По мере необходимости |
| 3.2. | Покраска, ремонт урн, контейнеров для мусора | По мере необходимости |
| 3.3. | Очистка ливневой канализации | По мере необходимости |
| 3.4. | Посыпка территории противогололедной смесью | По мере необходимости (осень-весна) |
| 3.5. | Озеленение территории: -высадка, замена кустарников, деревьев, цветов; -ремонт газонов; -прополка клумб; -поливка газонов, клумб; | Весна-лето Весна-лето По мере необходимости По мере необходимости |
| 3.6. | Внешнее благоустройство территории: -мелкий ремонт брусчатки; Мелкий ремонт крылец; -ремонт и покраска малых архитектурных форм, ограждений, клумб; -содержание, консервация, расконсервация, мелкий ремонт фонтана | Весна-лето Весна-лето Весна-осень Весна-осень |
|  | 4.Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД: |
| 4.1. | Содержание, ремонт, замена входных дверей, окон, витражей в местах общего пользования: -осмотр, мелкий ремонт, регулировка; -ремонт, замена фурнитуры, стекол, дверей | 1-3 раза в месяц По мере необходимости |
| 4.2. | Содержание и ремонт мусоропроводов: -удаление мусора из мусороприемных камер; -уборка мусороприемных камер; -устранение засоров ствола мусоропровода; -мелкий ремонт ствола, клапанов мусоропровода, замена резинок; -промывка мусоропроводов; -промывка мусороприемных камер | Ежедневно ежедневно по мере необходимости по мере необходимости 1 раз в год (лето) По мере необходимости |
| 4.3. | Вывоз мусора: -вывоз ТБО; -вывоз крупногабаритного мусора | 3 раза в неделю По мере необходимости |
| 4.4. | Содержание лифтового хозяйства: -обслуживание, ремонт лифтов; -обслуживание, ремонт диспетчерской связи; -освидетельствование лифтов; -страхование лифтов | По мере необходимости По мере необходимости 1 раз в год 1 раз в год |
| 4.5. | дератизация | 1 раз в месяц |
| 4.6. | дезинсекция | 1 раз в квартал |
| 4.7. | Уборка подвалов, ремонт и замена трапиков | 2 раза в год |
| 4.8. | Весенний осмотр общего имущества | Апрель-май |
| 4.9. | Осенний осмотр общего имущества | Август-сентябрь |
| 4.10. | Сдача дома на готовность к отопительному сезону | 1 раз в год |
| 5 | Содержание и ремонт общедомовых систем и инженерного оборудования |
| 5.1 | Техническое обслуживание и ремонт системы отопления: -ремонт, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем центрального отопления; -устранение незначительных неисправностей и течей внутри системы отопления, замена запорной арматуры; -промывка, опрессовка, консервация, расконсервация, испытания, регулировка системы отопления; -техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, снятие показаний приборов учета, передача их в ресурсоснабжающую организацию; -ремонт узлов учета тепловой энергии; -техническое обслуживание теплообменников; Ремонт теплообменников; -промывка теплообменников; Опломбировка приборов учета тепловой энергии инспектором ресурсоснабжающей организации; -поверка приборов учета | по мере необходимости 1 раз в год 1 раз в месяц По мере необходимости 1 раз в месяц По мере необходимости 1 раз в год 2 раза в год (май, октябрь) По мере необходимости |
| 5.2. | Система ХГВС и канализации: -ремонт, замена, восстановление работоспособности, устранение неисправностей отдельных элементов и частей в системах ХГВС и канализации (набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, разборка, осмотр, очистка регулирующих к4ранов, вентилей, задвижек); -проведение технических осмотров; -техническое обслуживание и ремонт насосов на ХВС; -снятие показаний с общедомовых приборов учета ХВС и передача их в ресурсоснабжающую организацию; -поверка приборов учета ХВС | по мере необходимости по мере необходимости, но не реже 1 раза в год по мере необходимости 1 раз в месяц По мере необходимости |
| 5.3. | Техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения: -ремонт, замена, восстановление работоспособности электротехнических устройств внутренней системы электроснабжения (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших лампочек, ремонт выключателей); -осмотр линий электротехнических сетей, оборудования, проведение ППР в поэтажных э/щитках; -обследование, ремонт, восстановления освещения придомовой территории, замена ламп, светильников; -снятие показаний с общедомовых приборов учета э/энергии и передача их в ресурсоснабжающую организацию | По мере необходимости 1 раз в год По мере необходимости 1 раз в месяц |
| 5.4. | Техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции: -ремонт, замена, восстановление работоспособности отдельных элементов внутридомовой системы вентиляции, устранение неисправностей; -проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции. | По мере необходимости 1 раз в год |
| 5.5. | Техническое обслуживание узлов учета, снятие показаний и передача их ресурсоснабжающим организациям | 1 раз в месяц |
| 5.6. | Опломбировка приборов учета с вывозом инспектора ресурсоснабжающей организации | 2 раз в год |
| 5.7. | Поверка приборов учета э/энергии, тепловой энергии, ХГВС | по мере необходимости |
| 5.8. | Аварийное обслуживание | Ежедневно с 17 до 8, выходные и праздничные дни круглосуточно |
| 5.9. | Проведение ППР в квартирах | 1 раз в год |